[image: image1.jpg]AB 86



Изготовлено в России
ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ БП-24А-Г
Сертификат № ТС RU C-RU.ТС02.В.00098  www.teleinformsvyaz.ru   
Источник электропитания БП-24А-Г предназначен для питания электрорадиоаппаратуры переменным напряжением 24 В, током не более 4А, может эксплуатироваться на открытом воздухе, в макроклиматическом районе с умеренным климатом. По степени защиты от проникновения посторонних тел и воды блоки питания относятся к приборам исполнения IP56.  Перед эксплуатацией БП-24А-Г необходимо ознакомиться с данным паспортом. 

Рекомендуемые эксплуатационные режимы: интервал температур от -40 С до +40 С, относительная влажность воздуха до 100%.  
1.Технические данные. 

Номинальное переменное напряжение сети……………………….220 В + 15В

Частота  ………………………………………………..…………………  . 50 Гц

Номинальный потребляемый от сети ток……………………………… .0, 50 А

Выходное напряжение …………………………………………………24 В + 2В

Выходной ток при круглосуточной работе…………..………………………4 А

Класс защиты от поражения эл. током……………….………………………   2

Габаритные размеры…………………………………………………250х145х85
Вес ………………………………………………………………………….2,80 кг

2. Комплект поставки.

Блок питания- 1шт. Паспорт- 1 шт. Упаковка- 1 шт.

3. Указания по технике безопасности.

Запрещается включать БП-24А-Г в сеть при снятой крышке, а также при разбитом корпусе или крышке. Замену плавкой вставки запрещается производить при включенном в сеть блоке 

Изготовлено в России

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ БП-24А-Г

Сертификат № ТС RU C-RU.ТС02.В.00098  www.teleinformsvyaz.ru   
Источник электропитания БП-24А-Г предназначен для питания электрорадиоаппаратуры переменным напряжением 24 В, током не более 4А, может эксплуатироваться на открытом воздухе, в макроклиматическом районе с умеренным климатом. По степени защиты от проникновения посторонних тел и воды блоки питания относятся к приборам исполнения IP56.  Перед эксплуатацией БП-24А-Г необходимо ознакомиться с данным паспортом. 

Рекомендуемые эксплуатационные режимы: интервал температур от -40 С до +40 С, относительная влажность воздуха до 100%. 
1.Технические данные. 

Номинальное переменное напряжение сети……………………….220 В + 15В

Частота  ………………………………………………..…………………  . 50 Гц

Номинальный потребляемый от сети ток……………………………… .0, 50 А

Выходное напряжение …………………………………………………24 В + 2В

Выходной ток при круглосуточной работе…………..………………………4 А

Класс защиты от поражения эл. током……………….………………………   2

Габаритные размеры…………………………………………………250х145х85

Вес ………………………………………………………………………….2,80 кг

2. Комплект поставки.

Блок питания- 1шт. Паспорт- 1 шт. Упаковка- 1 шт.

3. Указания по технике безопасности.

Запрещается включать БП-24А-Г в сеть при снятой крышке, а также при разбитом корпусе или крышке. Замену плавкой вставки запрещается производить при включенном в сеть блоке.

Изготовлено в России

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ БП-24А-Г

Сертификат № ТС RU C-RU.ТС02.В.00098  www.teleinformsvyaz.ru   
Источник электропитания БП-24А-Г предназначен для питания электрорадиоаппаратуры переменным напряжением 24 В, током не более 4А, может эксплуатироваться на открытом воздухе, в макроклиматическом районе с умеренным климатом. По степени защиты от проникновения посторонних тел и воды блоки питания относятся к приборам исполнения IP56.  Перед эксплуатацией БП-24А-Г необходимо ознакомиться с данным паспортом. 

Рекомендуемые эксплуатационные режимы: интервал температур от -40 С до +40 С, относительная влажность воздуха до 100%. 
1.Технические данные. 

Номинальное переменное напряжение сети……………………….220 В + 15В

Частота  ………………………………………………..…………………  . 50 Гц

Номинальный потребляемый от сети ток……………………………… .0, 50 А

Выходное напряжение …………………………………………………24 В + 2В

Выходной ток при круглосуточной работе…………..………………………4 А

Класс защиты от поражения эл. током……………….………………………   2

Габаритные размеры…………………………………………………250х145х85

Вес ………………………………………………………………………….2,80 кг

2. Комплект поставки.

Блок питания- 1шт. Паспорт- 1 шт. Упаковка- 1 шт.

3. Указания по технике безопасности.

Запрещается включать БП-24А-Г в сеть при снятой крышке, а также при разбитом корпусе или крышке. Замену плавкой вставки запрещается производить при включенном в сеть блоке 

Изготовлено в России

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ БП-24А-Г

Сертификат № ТС RU C-RU.ТС02.В.00098  www.teleinformsvyaz.ru   
Источник электропитания БП-24А-Г предназначен для питания электрорадиоаппаратуры переменным напряжением 24 В, током не более 4А, может эксплуатироваться на открытом воздухе, в макроклиматическом районе с умеренным климатом. По степени защиты от проникновения посторонних тел и воды блоки питания относятся к приборам исполнения IP56.  Перед эксплуатацией БП-24А-Г необходимо ознакомиться с данным паспортом. 

Рекомендуемые эксплуатационные режимы: интервал температур от -40 С до +40 С, относительная влажность воздуха до 100%. 
1.Технические данные. 

Номинальное переменное напряжение сети……………………….220 В + 15В

Частота  ………………………………………………..…………………  . 50 Гц

Номинальный потребляемый от сети ток……………………………… .0, 50 А

Выходное напряжение …………………………………………………24 В + 2В

Выходной ток при круглосуточной работе…………..………………………4 А

Класс защиты от поражения эл. током……………….………………………   2

Габаритные размеры…………………………………………………250х145х85

Вес ………………………………………………………………………….2,80 кг

2. Комплект поставки.

Блок питания- 1шт. Паспорт- 1 шт. Упаковка- 1 шт.

3. Указания по технике безопасности.

Запрещается включать БП-24А-Г в сеть при снятой крышке, а также при разбитом корпусе или       крышке. Замену плавкой вставки запрещается производить при включенном в сеть блоке.

4. Подготовка к работе и правила эксплуатации.
Для подключения блока питания к питающей сети 220В необходимо: снять верхнюю крышку,  продеть питающий провод через кабельный ввод и подключить его к крайним контактам трех полюсного разъёма, предварительно вынув разъём из платы. Провод для питания аппаратуры подключается к двух полюсному разъёму через второй кабельный ввод. Для обеспечения хорошей герметизации использовать провод ШВВП  или ПВС. Для замены плавкой вставки необходимо снять верхнюю крышку. 

Блок может быть закреплен на стену. Для этого надо снять крышку блока, под ней находятся два отверстия для крепления.

5. Правила хранения.

БП-24А-Г следует хранить в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от + 5 С до + 40 С и относительной влажности воздуха до 80 % в упаковке поставщика.

6. Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу блока БП-24А-Г в течение 1 года с момента продажи.

Гарантийные обязательства не выполняются в случае:

 1.    Выхода из строя БП-24А-Г  вследствие несоблюдения инструкций по эксплуатации, (см. токи нагрузки).

2. Выход из строя БП-24А-Г вследствие механических повреждений.
7. Изготовитель.

ПК «Телеинформсвязь» 199178,  г. Санкт-Петербург  В.О., 7 линия, д, 80, к 2.  

Тел.  (812) 323-85-34, Факс (812) 325-63-08.

Дата выпуска___________________________________________________
Дата продажи___________________________________________________

Продавец_______________________________________________________
4. Подготовка к работе и правила эксплуатации.
Для подключения блока питания к питающей сети 220В необходимо: снять верхнюю крышку,  продеть питающий провод через кабельный ввод и подключить его к крайним контактам трех полюсного разъёма, предварительно вынув разъём из платы. Провод для питания аппаратуры подключается к двух полюсному разъёму через второй кабельный ввод. Для обеспечения хорошей герметизации использовать провод ШВВП  или ПВС. Для замены плавкой вставки необходимо снять верхнюю крышку. 

Блок может быть закреплен на стену. Для этого надо снять крышку блока, под ней находятся два отверстия для крепления.

5. Правила хранения.

БП-24А-Г следует хранить в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от + 5 С до + 40 С и относительной влажности воздуха до 80 % в упаковке поставщика.

6. Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу блока БП-24А-Г в течение 1 года с момента продажи.

Гарантийные обязательства не выполняются в случае:

 1.    Выхода из строя БП-24А-Г  вследствие несоблюдения инструкций по эксплуатации, (см. токи нагрузки).

3. Выход из строя БП-24А-Г вследствие механических повреждений.
7. Изготовитель.

ПК «Телеинформсвязь» 199178,  г. Санкт-Петербург  В.О., 7 линия, д, 80, к 2.  

Тел.  (812) 323-85-34, Факс (812) 325-63-08.

Дата выпуска___________________________________________________
Дата продажи___________________________________________________

Продавец_______________________________________________________

4. Подготовка к работе и правила эксплуатации.
Для подключения блока питания к питающей сети 220В необходимо: снять верхнюю крышку,  продеть питающий провод через кабельный ввод и подключить его к крайним контактам трех полюсного разъёма, предварительно вынув разъём из платы. Провод для питания аппаратуры подключается к двух полюсному разъёму через второй кабельный ввод. Для обеспечения хорошей герметизации использовать провод ШВВП  или ПВС. Для замены плавкой вставки необходимо снять верхнюю крышку. 

Блок может быть закреплен на стену. Для этого надо снять крышку блока, под ней находятся два отверстия для крепления.

5. Правила хранения.

БП-24А-Г следует хранить в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от + 5 С до + 40 С и относительной влажности воздуха до 80 % в упаковке поставщика.

6. Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу блока БП-24А-Г в течение 1 года с момента продажи.

Гарантийные обязательства не выполняются в случае:

 1.    Выхода из строя БП-24А-Г  вследствие несоблюдения инструкций по эксплуатации, (см. токи нагрузки).

4. Выход из строя БП-24А-Г вследствие механических повреждений.
7. Изготовитель.

ПК «Телеинформсвязь» 199178,  г. Санкт-Петербург  В.О., 7 линия, д, 80, к 2.  

Тел.  (812) 323-85-34, Факс (812) 325-63-08.

Дата выпуска___________________________________________________
Дата продажи___________________________________________________

Продавец_______________________________________________________
4. Подготовка к работе и правила эксплуатации.
Для подключения блока питания к питающей сети 220В необходимо: снять верхнюю крышку,  продеть питающий провод через кабельный ввод и подключить его к крайним контактам трех полюсного разъёма, предварительно вынув разъём из платы. Провод для питания аппаратуры подключается к двух полюсному разъёму через второй кабельный ввод. Для обеспечения хорошей герметизации использовать провод ШВВП  или ПВС. Для замены плавкой вставки необходимо снять верхнюю крышку. 

Блок может быть закреплен на стену. Для этого надо снять крышку блока, под ней находятся два отверстия для крепления.

5. Правила хранения.

БП-24А-Г следует хранить в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от + 5 С до + 40 С и относительной влажности воздуха до 80 % в упаковке поставщика.

6. Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу блока БП-24А-Г в течение 1 года с момента продажи.

Гарантийные обязательства не выполняются в случае:

 1.    Выхода из строя БП-24А-Г  вследствие несоблюдения инструкций по эксплуатации, (см. токи нагрузки).

5. Выход из строя БП-24А-Г вследствие механических повреждений.
7. Изготовитель.

ПК «Телеинформсвязь» 199178,  г. Санкт-Петербург  В.О., 7 линия, д, 80, к 2.  

Тел.  (812) 323-85-34, Факс (812) 325-63-08.

Дата выпуска___________________________________________________
Дата продажи___________________________________________________

Продавец_______________________________________________________
