| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА |  | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА |
| --- | --- | --- |
| Инерционность извещателя, с |  | не более 30 |
| Угол обзора |  | 90° |
| Чувствительность |  | 2 класс |
| Спектральная чувствительность, нм |  | 4,3 |
| Устойчивость к прямому свету, лк | лампы накаливания | 50000 |
|  | лампы люминесцентные | 50000 |
| Диапазон температур |  | от минус 30 до +50°C |
| Степень защиты оболочки: | "С2000-Спектрон-207" (корпус из ABS-пластика) | IP41 |
|  | "С2000-Спектрон-207-М" (корпус из оцинкованной стали) | IP68 |
| Климатическое исполнение |  | О3 |
| Габаритные размеры, мм | "С2000-Спектрон-207" | 158х84х73 |
|  | "С2000-Спектрон-207-М" | 110х105х117 |
| Масса, кг | "С2000-Спектрон-207" | 0,2 |
|  | "С2000-Спектрон-207-М" | 0,8 |
| Средний срок службы |  | 10 лет |
| Программирование извещателя |  | программа UProg.exe |
| Тип монтажа |  | настенный |