| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА |
| --- | --- |
| Маркировка взрывозащиты | 0Ex ia IIC T6 Ga |
| Напряжение источника питания | ДПЛС |
| Потребляемый извещателем ток | не более 0,6 мА |
| Температура срабатывания | от +54 до +65 °C |
| Точность измерения температуры | ± 1,5 °С |
| Время технической готовности извещателя | не более 60 с |
| Рабочий диапазон температур | от минус 30 до +55 °C |
| Относительная влажность | до 93 % при +40 °C |
| Степень защиты корпуса | IР41 |
| Габаритные размеры извещателя вместе с розеткой | диаметр 100 мм высота 47 мм |
| Масса | не более 0,2 кг |
| Средний срок службы | 10 лет |
| Программирование извещателя | программа UProg.exe |
| Тип монтажа | потолочный |