| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА |  | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА |
| --- | --- | --- |
| Напряжение ограничения |  | 230 В±20% |
| Номинальное напряжение пробоя (динамическое) |  | <650 В |
| Граничные параметры входного воздействия: | амплитуда напряжения в импульсе (8/20 мкс) | 16 кВ |
|  | амплитуда тока в импульсе (8/20 мкс) | 10 кА |
|  | амплитуда синусоидального тока (50 Гц) | 10 А |
| Вносимое блоком сопротивление |  | не более 5 Ом |
| Вносимая емкость |  | не более 500 пФ |
| Количество подключаемых линий | для «БЗЛ» | 2 |
|  | для «БЗЛ/01» | 1 |
| Рабочий диапазон температур |  | от минус 30 до +50 °C |
| Относительная влажность воздуха |  | до 93% при температуре +40 °C |
| Габаритные размеры |  | 75×75×46 мм |
| Масса |  | не более 0,1 кг |