| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА |  | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА |
| --- | --- | --- |
| Количество включаемых в ДПЛС блоков |  | до 127 |
| Потребляемый блоком ток, не более | дежурный режим | 200 мкА |
|  | режим КЗ | 6 мА |
| Время срабатывания блока, не более |  | 200 мс |
| Рабочий диапазон температур |  | от минус 30 до +55°C |
| Относительная влажность |  | до 93% при +40°C |
| Степень защиты корпуса |  | IР20 |
| Габаритные размеры |  | 56x32x20 мм |
| Масса прибора, не более |  | не более 0,04 кг |
| Средний срок службы |  | 10 лет |
| Программирование прибора |  | не требуется |
| Тип монтажа |  | настенный навесной |