| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА |
| --- | --- |
| Напряжение в сети, В | 187-264 |
| Выходное напряжение, В | 27±2% |
| Максимальный выходной ток, А | 1 |
| Максимальный ток потребления от сети, А | 0,4 |
| Количество световых индикаторов | 1 |
| Защита от превышения выходного напряжения | + |
| Диапазон рабочих температур | от минус 20 до плюс 45 °C |
| Относительная влажность | до 93% |
| Корпус | Пластик IP20 |
| Габаритные размеры, мм | 27×95×56 |
| Масса, кг, не более | 0,15 |
| Тип монтажа | DIN-рейка |