| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА |
| --- | --- |
| Дальность действия (высота установки) | до 5 м |
| Угол отклонения от плоскости установки | 7° |
| Угол расхождения зон | 70° |
| Дальность действия при горизонтальной установке | 8 м |
| Время фиксации нарушения зоны | не более 300 мс |
| Потребляемый ток | не более 0,5 мА |
| Время технической готовности | не более 60 с |
| Степень защиты оболочки | IP41 |
| Рабочий диапазон температур | от минус 30 до +50°C |
| Относительная влажность | до 95% при +25°C |
| Габаритные размеры | 80х47х40 мм |
| Масса | не более 0,12 кг |
| Средний срок службы | 10 лет |
| Программирование | программа UProg.exe |
| Тип монтажа | настенный |