| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА |
| --- | --- |
| Материал корпуса | Алюминий, пластик |
| Дальность ИК подсветки | 100 м |
| Напряжение питания | 24 В переменного тока |
| Потребляемый ток | Не более 5 А |
| Потребляемая мощность | Не более 70 Вт |
| Диапазон рабочих температур | От -50 °C до +60 °C |
| Относительная влажность воздуха | От 10 % до 90 % |
| Степень защиты оболочки | IP66 |
| Габаритные размеры | 404х164х175 мм |
| Масса | 3,5 кг |