	НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА
	ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА

	Форм-фактор системного блока
	2U в стойку 19”

	Максимальное количество элементов
	12000

	Операционная система
	Astra Linux Special Edition «Орёл»

	Программное обеспечение
	АРМ «Орион ИКС»

	Процессор
	Intel® Processors

	Оперативная память RAM
	16 Гб

	Сетевой интерфейс
	2х 1000 Мбит/с

	Твердотельный накопитель SSD
	240 Гб

	HDD (полезный объём)
	RAID 1 (2х - 1 Тб)

	Интерфейс подключения мониторов
	VGA

	Количество мониторов для просмотра
	1х (Full HD)

	Интерфейс RS-232
	3х COM Port

	Напряжение питания
	220 В 50 Гц

	Максимально потребляемая мощность
	400 Вт

	Диапазон рабочих температур
	от +10 °C до +30 °C

	Относительная влажность воздуха
	75 %

	Габаритные размеры (ШхВхГ)
	430х88х457 мм

	Масса
	12 кг

	Временной режим работы
	круглосуточно

	Средний срок службы, лет
	5
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