| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА |
| --- | --- |
| Форм-фактор системного блока | 2U в стойку 19” |
| Максимальное количество элементов | 12000 |
| Операционная система | Astra Linux Special Edition «Орёл» |
| Программное обеспечение | АРМ «Орион ИКС» |
| Процессор | Intel® Processors |
| Оперативная память RAM | 16 Гб |
| Сетевой интерфейс | 2х 1000 Мбит/с |
| Твердотельный накопитель SSD | 240 Гб |
| HDD (полезный объём) | RAID 1 (2х - 1 Тб) |
| Интерфейс подключения мониторов | VGA |
| Количество мониторов для просмотра | 1х (Full HD) |
| Интерфейс RS-232 | 3х COM Port |
| Напряжение питания | 220 В 50 Гц |
| Максимально потребляемая мощность | 400 Вт |
| Диапазон рабочих температур | от +10 °C до +30 °C |
| Относительная влажность воздуха | 75 % |
| Габаритные размеры (ШхВхГ) | 430х88х457 мм |
| Масса | 12 кг |
| Временной режим работы | круглосуточно |
| Средний срок службы, лет | 5 |