| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА |  | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА |
| --- | --- | --- |
| Направление пожаротушений | «С2000-ПТ | 4 |
|  | «С2000-ПТ 2RS485 | 5 |
| Напряжение питания |  | 10,2÷28,4 В |
| Потребляемая мощность, не более |  | 3 Вт |
| Потребляемый ток, не более | напряжение питания 12В | 200 мА |
|  | напряжение питания 24В | 100 мА |
| Датчик вскрытия корпуса |  | есть |
| Встроенный звуковой сигнализатор |  | есть |
| Готовность к работе после включения питания |  | не более 2 с |
| Встроенный считыватель Touch Memory |  | 1 |
| Программирование прибора |  | с помощью утилиты UProg (вер. 4.1.0.48 и выше) |
| Масса прибора |  | не более 0,6 кг |
| Габаритные размеры |  | 340×170×27 мм |