| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА |
| --- | --- |
| Порог срабатывание на CO | 40 ppm |
| Температура срабатывания | +54...+65 °С |
| Тип извещателя | пороговый, безадресный |
| Напряжение питания | от 9 до 30 В |
| Потребляемый ток |  |
| – в дежурном режиме | 0,1 мА |
| – в режиме "Пожар" | 25 мА |
| Диапазон рабочих температур | от минус 30 до +55 °С |
| Время готовности, с | не более 60 с |
| Относительная влажность | до 93% |
| Степень защиты оболочки | IP41 |
| Масса | не более 0,2 кг |
| Температура транспортировки и хранения | от минус 30 до +50 °С |
| Средний срок службы | 10 лет |
| Габариты |  |
| – диаметр | не более 100 мм |
| – высота | не более 47 мм |
| Средний срок службы | 10 лет |
| Тип монтажа | потолочный |