| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА |  | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА |
| --- | --- | --- |
| Потребляемый ток ИПР 513-3АМ-Exi IP67 | в дежурном режиме | 0,6 мА |
|  | при сработавшем изоляторе короткого замыкания | 3,3 мА |
| Время фиксации нарушения зоны |  | не более 300 мс |
| Время технической готовности |  | не более 15 с |
| Маркировка взрывозащиты |  | 0Ex ia IIC T6 Ga |
| Рабочий диапазон температур |  | от минус 30 до +55 °C |
| Относительная влажность |  | до 100% при +25 °C |
| Степень защиты корпуса |  | IР67 |
| Габаритные размеры |  | 114x114x80 мм |
| Масса |  | не более 0,4 кг |
| Средний срок службы |  | 10 лет |
| Программирование |  | программа UProg.exe |
| Тип монтажа |  | настенный |