| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА |
| --- | --- |
| Количество зон расширения | 8 охранные или пожарные |
| Время фиксации нарушения зоны | не более 300 мс |
| Потребляемый ток | не более 4 мА |
| Время технической готовности | не более 15 с |
| Рабочий диапазон температур | от минус 30 до +50°C |
| Относительная влажность | до 93% при +40°C |
| Степень защиты корпуса | IР30 |
| Габаритные размеры | 156x107x39 мм |
| Масса | не более 0,3 кг |
| Средний срок службы | 10 лет |
| Программирование | программа UProg.exe |
| Тип монтажа | настенный |